Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.03.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – občina Slovenska Bistrica |
|  | Investitor |
|  | Občina Slovenska Bistrica |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Slovenska Bistrica |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : k.o. Sp. Polskava, k.o. Zg. Polskava, k.o. Vrhloga, k.o. Črešnjevec, k.o. Šikole, k.o. Gaj, k.o. Pokoše, k.o. Zg. Polskava. |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje projekta je občina Slovenska Bistrica. Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na ostankih rimskega naselja. Omenjen projekt zajema naselja južno od trase avtoceste in zajema skrajni jugovzhodni del občine. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Na področju, kjer ni čistilnih naprav, je večina greznic pretočnih, vendar brez ustreznega vzdrževanja in brez rednega praznjenja. Vsebine greznic se pogosto odvažajo direktno v površinske vodotoke. Predvidena ČN Pragersko bo zgrajena na primerni lokaciji, ki je v neposredni bližini območja obstoječega odlagališča na Pragerskem. Lokacija nima neposrednega vpliva na stanovanjska naselja. Dostop do naprave bo po obstoječi cesti Leskovec – Pragersko. Sprejemnik je potok Polskava. Polskava je pritok reke Dravinje. Manjša naselja so praviloma brez kanalizacijskih sistemov. Obstoječi čistilni napravi v Občini Slovenska Bistrica sta: ČN Slovenska Bistrica (15.000 PE), ČN Spodnja Polskava (300 PE). |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Projekt obsega izgradnjo ČN Pragersko 6.600 PE z dograditvami in razširitvami primarnega kanalizacijskega sistema v Zg. in Sp. Polskavi, Pragerskem in Leskovcu, ki gravitira na ČN Pragersko. |
|  | Dimenzije Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 21.546 m. Gravitacijska kanalizacija je v dolžini 19.489,50 m; tlačna pa v dolžini 2.056,5 m. Izvede se tudi 5 črpališč. Gradnja nove čistilna naprave kapacitete 6.600 PE. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Projekt predvideva izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja. Zaradi terenskih razmer je na določenih mestih predvideno prečrpavanje komunalne odpadne vode. Nova kanalizacija ločenega tipa se bo končala na predvideni ČN Pragersko. Predvidena je gradnja naprave za biološko čiščenje ogljikovih in dušikovih spojin, zmogljivosti 6.600 PE s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem presežnega blata v centrifugi. Na prispevnem področju CCN ni večjih industrijskih onesnaževalcev. Prispevek industrije in obrti ocenjujemo na cca 200 PE, pretok pa na cca 70 m3/dan. Izcedne vode se bodo pred iztokom na CN Pragersko čistile v napravi za predčiščenje izcednih vod. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD št. 351-308/2014/15, z dne 18.06.2014 (gradnja čistilne naprave Pragersko 6.000 PE) 22232 čistilne naprave - GD, št. 351-51/2011/8, z dne 20.4.2011 (kanalizacija Stari Log in Leskovec) 2223 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-320/2011/5, z dne 4.10.2011 (kanalizacija naselja Pragersko) 2223 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-328/2010-6, z dne 25.8.2010 (primarna kanalizacija naselja Zg. Polskava) 2223 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-404/2010, z dne 30.7.2010 (kanalizacija naselja Sp. Polskava) 2223 cevovod za odpadno vodo |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35441-37/2014-3 z dne 2.6.2014 (za obratovanje ČN Pragersko 6.600 PE) Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-1999/2010-2, z dne 20.7.2010 (kanalizacija naselja Sp. Polskava) - Vodno soglasje, št. 35507-1866/2010-2, z dne 29.6.2010 (kanalizacija naselja Zg. Polskava) - Vodno soglasje, št. 35506-2378/2014-4, z dne 6.5.2014 (ČN Pragersko) - Vodno soglasje, št. 35507-2442/2008 z dne 16.1.2009 (kanalizacija Stari Log in Leskovec) - Vodno soglasje, št. 35507-533/2009-2, z dne 4.2.2010 (kanalizacija Pragersko) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2592/2010-2, z dne 27.7.2010 (kanalizacija naselja Sp. Polskava) - Soglasje, št. 4-II-582/3-O-10/MB, z dne 18.6.2010 (kanalizacija naselja Zg. Polskava) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2199/2010-2, z dne 30.6.2010 (kanalizacija naselja Zg. Polskava) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4624/2013-4, z dne 19.12.2013 (ČN Pragersko) - Obvestilo (da ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev oz. soglasja), št. 35620-3809/2010-2, z dne 9.11.2010 (kanalizacija Stari Log in Leskovec) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3360/2011-4 z dne 14.9.2011 (kanalizacija naselja Pragersko) - Soglasje s pogoji za izgradnjo, št. 4-II-861/3-O-10/MB, z dne 20.9.2010 (kanalizacija Pragersko) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-2096/2010, z dne 12.7.2010 2010 (kanalizacija naselja Sp. Polskava) - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-1848/2010, z dne 9.6.2010 (kanalizacija naselja Zg. Polskava) - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-4015/2010, z dne 21.12.2010 (kanalizacija Stari Log in Leskovec) - Kulturnovarstveno soglasje, št.MK-581/2011 z dne 18.3.2011 (kanalizacija naselja Pragersko) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.600 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 21.546 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.600 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 21.546 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.600 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 21.546 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.600 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 21.546 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) |  | NE |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | NE |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | NE. Kanalizacija bo izvedena podzemno, večinoma v trasah cest in poti, po končani gradnji bo vzpostavljeno prvotno stanje. ČN se bo gradila na kmetijskem zemljišču. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Obstoječi kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod (mešani) se bo povezal z novim kanalizacijskim sistemom, ki se bo s projektom zaključil s Komunalno čistilno napravo tako, da bo vpliv na okolje zaradi odpadnih vod, manjši. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA – tla | Učinek bo trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na čistilno napravo 6.600 PE. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE. Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA. Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN.V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | Glavnino odpadkov predstavlja blato iz KČN, ki se ga dehidrira. Dehidrirano blato se odda v sežig, sušenja ali anaerobno digestijo. Sušenje blata poteka v sklopu večjih KČN ali pri pooblaščenem predelovalcu. Na enak način se suši predhodno anaerobno stabilizirano blato. Sušeno blato je primerno za sežig v sežigalnici (odstranjevanje odpadka) ali sosežig na ustrezni kurilni napravi (kurivo). Pri anaerobni digestiji v gniliščih nastaja metan, ki se ga uporabi za električno energijo, odvečno toploto se porabi za ogrevanje gnilišč. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja KČN. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE. Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje KČN. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE. Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno DA. Povečana bo nevarnost onesnaženja tal v času gradnje. Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato stanje voda boljše. V času obratovanja obstaja majhna možnost okvare in neustreznega delovanje KČN in s tem onesnaženje vode in tal, vendar glede na tehnologijo čiščenja in predvideno spremljanje stanja ta učinek ni verjeten. | Učinek ne bo pomemben. Učinek bo omejen na čas gradnje in zato kratkotrajen ter omejen na območje gradbenih posegov. |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE. V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženje, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe kanalizacije ter predvideno spremljanje stanja na KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | DA | Učinek ne bo pomemben. Učinek bo trajen, vendar bo območje spremenjene dejanske rabe majhno in bo omejeno le na čistilni napravi. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | DA KČN Pragersko 6.600 PE se umešča na kmetijsko zemljišče. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest na kmetijskih ali gozdnih površinah se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben. Lastnosti in raba tal na območju KČN bosta trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na zgradbo KČN. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Ni podatkov. Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Na območju gradnje kanalizacije se nahajajo spomenik: Sp. Polskava-Vas (EŠD 681) Sele pri Polskavi-Grad Frajštajn (EŠD 6914) Sp.Polskava-Rimska cesta Celeia-Poetovio (EŠD 15301) Morebitne poškodbe v času gradnje, zato zahtevani določeni odmiki v soglasjih. V območju so še spomeniki: Vodni stolp Pragersko, Hiša Ptujska 43 in spomenik NOB. Projekt nima vpliva, saj je kanalizacija v cesti. | Učinek ne bo pomemben, omejen na čas gradnje. Izdano - Kulturnovarstveno soglasje, z dne 9.6.2010 (glej točko 1.g) Vsa zemeljska dela ob spomeniku (EŠD 15301) je potrebno opraviti v prisotnosti arheologa ZVKDS OE Maribor, možne arheološke ostaline. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote |  |  |
|  | - Zavarovana območja | Park pri graščini v Selah (Frajštajn) EVŠ 462 Drevored divjih kostanjev - v naselju Zg. Polskava (EVŠ 401) Glinokopna jezera pri Pragerskem (EVŠ 314) | Učinek ne bo pomemben, omejen na čas gradnje. Izdana Naravovarstvena soglasja (glej točko 1.g) Poseg sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in pogojev. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Natura 2000 območji Pragersko-marsiljka (SI3000089) in Črete (SI5000027) se nahajata v območju daljinskega vpliva posega. Gradnja ČN ne posega v območje, saj je parcela izvzeta iz Natura 2000 območja, je pa neposredno ob območju. Kanalizacijski cevovodi se bodo gradili v cestnem telesu. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Ob izvedbi izdanih ukrepov učinek ne bo pomemben. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območij Pragersko-marsiljka (SI3000089) in Črete (SI5000027), njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA EPO Devina (EVŠ 45100) EPO Rački ribniki –Požega (EVŠ 45400) EPO Pragersko (EVŠ 47400) EPO Medvedce Deli kanalizacijskega omrežja so načrtovani mimo navedenih območij. | Izdano okoljevarstveno soglasje (glej točko 1.g) Izdano mnenje ZRSVN št. 4-II-582/2-O-10/MB, z dne 18.6.2010. Poseg sprejemljiv ob upoštevanju ukrepov in pogojev. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Ni podatkov. Kanalizacijski cevovodi bodo večinoma pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA - celinske vode Gradnja ČN se nahaja v neposredni bližini Glinokopnih jezer pri Pragerskem, ribnikov. Sprejemnik očiščenih odpadih voda bo potok Polskava. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in reverzibilen. V času obratovanja bodo spremembe v kemizmu in temperaturi vode na izpustu, ki pa bodo omejene na ožje območje izpusta. Po izvedenem projektu bo učinek na vodotoke in podtalnico pozitiven. Kanalizacija prečka nekatere manjše vodotoke, kjer je pričakovan vpliv v času gradnje, izdano vodno soglasje za gradnjo kanalizacije in gradnjo ČN Pragersko (glej točko 1.g) |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Omenjen poseg se nahaja v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Na lokaciji KČN ali njeni bližini ne obstajajo območja visoke krajinske ali estetske vrednosti (ocena iz Atlasa okolja – uradnega podatka ni). Kanalizacija in črpališča nimata trajnega vpliva, saj gre za vkopane objekte. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno Ne Kanalizacija je vkopana pod zemljo. Okolica ČN Pragersko se bo zasadila z živo mejico. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Na lokaciji ali okoli nje ni znanih poti za rekreacijo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja kanalizacije bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek pa bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in brez povratnega učinka. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je urejena podzemno, zato po ureditvi ne bo imela trajnega in povratnega učinka na območja ali pojave zgodovinskega ali kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA – kmetijske površine | Učinek bo sicer trajen, vendar bo območje spremenjene rabe majhno, učinek pa omejen na KČN. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Projekt se izvaja redko poseljenem ruralnem območju. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | NE Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je urejena podzemno, zato po ureditvi ne bo imela trajnega in povratnega učinka. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Na lokaciji ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno DA Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer. Iz opozorilne karte erozije je razvidno, da se območje ČN nahaja na območju običajnih zaščitnih ukrepov, zato je treba v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor. | Komunalna čistilna naprava bo izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem in vodnim soglasjem. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE ČN Pragersko se nahaja poleg kmetijskih zemljiščih. Kanalizacija se bo gradila večinoma pod zemljo (v cestnem telesu) zato vpliva ne bo. V bližini je Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice. Podatkov za križanja ni. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt obsega izgradnjo ČN Pragersko 6.600 PE z dograditvami in razširitvami primarnega kanalizacijskega sistema v Zg. in Sp. Polskavi, Pragerskem in Leskovcu, ki gravitira na ČN Pragersko. Kanalizacija bo zgrajena pod zemljo in v ali ob cestah. Med delovanjem čistilne naprave bodo nastajali odpadki. Glavnino odpadka predstavlja blato iz komunalne čistilne naprave. Izvedba projekta bo povzročala hrup, raven hrupa bo povečana predvsem med gradnjo kanalizacija komunalne odpadne vode. Po izvedbi kanalizacije, vključno z zbirnimi bazeni in črpališči, vpliva na raven hrupa v okolju ne bo. Črpališča so podzemni objekti, praviloma s potopnimi črpalkami. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Projekt je omejen na naselja v občini Slovenska Bistrica. Zajema naselja južno od trase avtoceste in zajema skrajni jugovzhodni del občine: Zg. in Sp. Polskava, Pragersko in Leskovec. Predvidena ČN Pragersko bo zgrajena na lokaciji, ki je v neposredni bližini območja obstoječega odlagališča na Pragerskem. Lokacija nima neposrednega vpliva na stanovanjska naselja, nahaja se na intenzivnem kmetijskem zemljišču. Dostop do naprave bo po obstoječi cesti Leskovec – Pragersko. Sprejemnik je potok Polskava. Polskava je pritok reke Dravinje. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Večina učinkov ni prepoznanih kot pomembni, tisti ki so pa so manj pomembni. Večinoma bodo vplivi kratkotrajni in povratni, saj bodo omejeni na čas gradnje. Prav tako bodo večinoma omejeni le na območje gradbišča. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni bistveno izboljšanje stanja okolja, saj ne bo več nekontroliranih izpustov neočiščenih komunalnih vod. Gradnja kanalizacije bo potekala v bližini ali ob: objektih in območjih kulturne dediščine, naravnih vrednotah, zavarovanih območjih in Natura 2000 območjih. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2